	█鍋爐
	申請變更檢查檢附資料一覽表
(僅供燃燒機變更參考)

	□第一種壓力容器
	

	□高壓氣體特定設備

□高壓氣體容器
	


設備編號 12B0000000000(共13碼)  
	項次
	檢附資料名稱
	數量
	注意事項
	結果

	1
	變更檢查申請書
	1
	依內容填列
	V

	2
	明細表
	
	
	/(免附)

	3
	變更部份圖件
	
	
	/(免附)

	4
	構造詳圖及強度計算書
	
	
	/(免附)

	5
	前經檢查合格證明或其影本
	1
	該設備前經檢查合格之資料、檢查合格證、竣工表等
	V

	6
	材質証明
	
	
	/(免附)

	7
	端板成型紀錄
	
	
	/(免附)

	8
	非破壞檢測報告
	
	
	/(免附)

	9
	熔接後熱處理紀錄
	
	
	/(免附)

	10
	機械性能試驗報告
	
	
	/(免附)

	11
	熔接技術士資格證件影本
	
	
	/(免附)

	12
	熔接程序規範（WPS）影本
	
	
	/(免附)

	13
	熔接程序資格檢定紀錄（PQR）影本
	
	
	/(免附)

	14
	主任設計者證明文件及型式檢查合格證明影本
	1
	應與設備型式種類相符

(合格鍋爐製造廠製造證明)
	V

	15
	自行檢查紀錄表
	各1
	除本表外另檢附文件如備註
	V

	
	
	
	
	

	備註
	1.檢附資料若為影本需蓋「事業單位」章及「與正本相符」章。

2.檢附資料符合者請於結果欄內打「V」，無該項目者「／」，檢附資料不齊全者請於結果欄內述明原因。


事業單位連
絡人及電話：                          承辦人：
備註 1.燃燒機型錄(依燃燒機設定功率重新計算鍋爐最大蒸汽蒸發量(單位：Kg/hr)

     2.安全閥規格及吹洩量計算書：包含安全閥之規格、尺寸、吹洩量(重新檢視吹洩量是否足夠)

     3.給水裝置（重新檢視給水量是否符合規定）：（馬力×流量×揚程×數量）
     4.主任設計者證明文件：檢查機構認為無必要者，得免檢附。               　　                          
PAGE  

