高壓氣體特定設備基礎沉陷測試紀錄表
	使用單位
	
	日期
	年    月    日

	設備編號
	S  　 －     －
	檢查號碼
	

	基準點標高(mm)：

	測點
	A
	B
	C
	D
	測量日期
	備註

	首次測點高程(mm)
	
	
	
	
	
	

	前次測點高程(mm)
	
	
	
	
	
	

	本次測點高程(mm)
	
	
	
	
	
	

	本次與首次高程差(mm)
	
	
	
	
	
	

	本次測量沉陷探討：

	測點
	A~B
	B~C
	C~A
	C~D
	D~A
	D~B

	兩點高程差 Δh (mm)
	
	
	
	
	
	

	測量水平距離l (mm)  
	
	
	
	
	
	

	沉陷度（Δh/l）100%
	
	
	
	
	
	

	□＜0.5%      合格

最大沉陷度（Δh/l）100% □≧0.5%＜1   一年內每月監測並紀錄，紀錄留存備查

                        □≧1.0%      停止使用，並依高壓則暨相關基準將基礎修正

	                        

	                                      

        C   後   B

	                                            C                  B
                                                       A

	D   前   A
（  ）臥式儲槽            
	               
	（  ）立式儲槽                  
                        
	  

	測試者
	
	主  管
	

	表單編號
	P3-62-28A
	95.02








PAGE  

