	□鍋爐
	申請變更檢查檢附資料一覽表

	□第一種壓力容器
	

	□高壓氣體特定設備

□高壓氣體容器
	


設備編號                     
	項次
	檢附資料名稱
	數量
	注意事項
	結果

	1
	變更檢查申請書
	1
	依內容填列
	

	2
	明細表
	2
	依內容填列
	

	3
	變更部份圖件
	1
	需主任設計者簽章
	

	4
	構造詳圖及強度計算書
	2
	需主任設計者簽章(檢查機構認無必要者，得免檢附)
	

	5
	前經檢查合格證明或其影本
	1
	該設備前經檢查合格之資料、檢查合格證、竣工表等
	

	6
	材質証明
	1
	需施工負責人簽章
	

	7
	端板成型紀錄
	1
	需施工負責人簽章
	

	8
	非破壞檢測報告
	1
	報告內容應符合國家標準
	

	9
	熔接後熱處理紀錄
	1
	升、降溫及持溫、時間曲線應符合CNS12670並經施工負責人簽章
	

	10
	機械性能試驗報告
	1
	測試數據表需經檢測者簽章  
	

	11
	熔接技術士資格證件影本
	1
	需持照人簽章
	

	12
	熔接程序規範（WPS）影本
	1
	WPS內容與實施熔接程序相符
	

	13
	熔接程序資格檢定紀錄（PQR）影本
	1
	PQR與WPS內容需相符
	

	14
	型式檢查合格證明影本
	1
	應與設備型式種類相符
	

	15
	自行檢查紀錄表
	1
	
	

	
	
	
	
	

	備註
	1.檢附資料若為影本需蓋「事業單位」章及「與正本相符」章。

2.檢附資料符合者請於結果欄內打「V」，無該項目者「／」，檢附資料不齊全者請於結果欄內述明原因。


事業單位連
絡人及電話：                          承辦人：    
PAGE  

