	□第一種壓力容器
□高壓氣體特定設備
□高壓氣體容器

	替代內部檢查方式申請書


	

	事業單位名稱
	

	裝 設 地 址
	

	連絡人
	
	電  話

(手 機)
	
	傳 真
	

	型式及名稱
	
	設備屬性：

□內容物不具腐蝕性之壓力容器

□低溫或超低溫高壓氣體容器

□二重殼構造低溫或超低溫儲槽

□隔膜式低溫或超低溫儲槽

□低溫蒸發器低溫或超低溫儲槽
        

	設備編號
	
	

	內容物名稱
	
	

	最高使用壓力
	kgf/cm2
	最高使用溫度
	    ℃
	

	內 容 積
	m3
	有無毒性
	□有  □無
	

	檢附文件：

1.□內容物不具腐蝕性文件資料

2.□內部檢查有困難說明
3.□構造檢查合格明細表、構造詳圖

4.□外部非破壞檢查實施計劃

5.□耐壓試驗檢查實施計劃
	希望代替內部檢查方式：
1.□外觀檢查。
2.□以常用壓力1.5倍以上壓力實施耐壓試驗。

3.□以常用壓力1.1倍以上壓力以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗。

4.□非破驗檢測（□以PT、MT、UT檢查□以目視觀察桶槽無長青苔或結露□對連結於內胴之相同材質管線測量其厚度無變化）

5.□夾層真空度測試。
6.□底座、外殼等實施外觀目視檢查，無異常之黑斑、結霜或銹等情形。

7.□檢視儲槽或冷箱夾層氮氣迫氣之壓力及流量無異狀。
8.□測量比對儲槽或冷箱之基礎沉陷量無異常。

	 此致

     （代檢機構全銜）

  中       華       民       國                年             月             日

	收文號碼
	

	
	表單編號
	P3-62-25A
	95.08








PAGE  

